|  |
| --- |
| **Рапорт** |
| **о потребленной тепловой энергии на ГВС за февраль 2024 года**  |
| **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** |
| **Адрес** | **Параметры** | Показа-ния на 18.01.24 | Показа-ния на 20.02.24 | Итого: |
| **Кирова,67-а** | Тепловая энергия,Г Кал |   |   |   |
|   |   | Расход, подача, куб.м |   |   |   |
|   |   | Расход, обратка, куб.м |   |   |   |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |
|   |   | Время работы, час. |   |   |   |   |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Кирова,71** | Тепловая энергия,Г Кал |   |   |   |
|   |   | Расход, подача, куб.м |   |   |   |
|   |   | Расход, обратка, куб.м |   |   |   |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |
|   |   | Время работы, час. |   |   |   |   |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **В-Донская, 11-в** | Тепловая энергия, ГКал | 894,29 | 923,38 | 29,09 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 122333 | 126564 | 4231 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 110055 | 113823 | 3768 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   | 463 |
|   |   | Время работы, час. |   | 4344 | 5112 | 768 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **В-Донская, 26** | Тепловая энергия,Г Кал | 128,58 | 158,83 | 30,25 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 16740 | 20654 | 3914,00 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 15598 | 19240 | 3642,00 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   | 272 |
|   |   | Время работы, час. |   | 3725 | 4493 | 768 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,11** | Тепловая энергия,Г Кал | 705,79 | 723,40 | 17,61 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 71353 | 72931 | 1578,00 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 62989 | 64336 | 1347,00 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   | 231,00 |
|   |   | Время работы, час. |   | 37768 | 38555 | 787,00 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,13** | Тепловая энергия,Г Кал | 956,63 | 977,31 | 20,68 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 44089 | 44994 | 905 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 33233 | 33895 | 662 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |   | 243 |
|   |   | Время работы, час. |   | 37386 | 38173 | 787 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,15** | Тепловая энергия,Г Кал | 289,39 | 309,69 | 20,3 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 12171 | 12899 | 728 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 8938 | 9424 | 486 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |   | 242 |
|   |   | Время работы, час. |   | 12676 | 13439 | 763 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,29** | Тепловая энергия,Г Кал | 350,84 | 370,37 | 19,53 |
|   |   | Расход, подача, куб.м | 36606 | 38269 | 1663,00 |
|   |   | Расход, обратка, куб.м | 33940 | 35434 | 1494,00 |
|   |   | Потребление, куб.м. |   |   |   |   | 169,00 |
|   |   | Время работы, час. |   | 16122 | 16909 | 787 |
|   |   | Время работы с ошибкой, час. |   |   |   |
| **Туманова,29** | Потребление, куб.м. | 794 | 808 | 14 |
| поликлиника |   |   |   |   |   |   |
| **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** |  |