|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рапорт** | | | | | | | |
| **о потребленной тепловой энергии на ГВС за февраль 2024 года** | | | | | | | |
| **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** | | | | | | | |
| **Адрес** | | **Параметры** | | | Показа-ния на 18.01.24 | Показа-ния на 20.02.24 | Итого: |
| **Кирова,67-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | |  |  |  |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | |  |  |  |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | |  |  |  |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  |  |
|  |  | Время работы, час. | |  |  |  |  |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Кирова,71** | | Тепловая энергия,Г Кал | | |  |  |  |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | |  |  |  |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | |  |  |  |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  |  |
|  |  | Время работы, час. | |  |  |  |  |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **В-Донская, 11-в** | | Тепловая энергия, ГКал | | | 894,29 | 923,38 | 29,09 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 122333 | 126564 | 4231 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 110055 | 113823 | 3768 |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  | 463 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4344 | 5112 | 768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **В-Донская, 26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 128,58 | 158,83 | 30,25 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 16740 | 20654 | 3914,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 15598 | 19240 | 3642,00 |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  | 272 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 3725 | 4493 | 768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 705,79 | 723,40 | 17,61 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 71353 | 72931 | 1578,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 62989 | 64336 | 1347,00 |
|  |  | Потребление, куб.м. | | |  |  | 231,00 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 37768 | 38555 | 787,00 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,13** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 956,63 | 977,31 | 20,68 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 44089 | 44994 | 905 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 33233 | 33895 | 662 |
|  |  | Потребление, куб.м. |  |  |  |  | 243 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 37386 | 38173 | 787 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,15** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 289,39 | 309,69 | 20,3 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 12171 | 12899 | 728 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 8938 | 9424 | 486 |
|  |  | Потребление, куб.м. |  |  |  |  | 242 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12676 | 13439 | 763 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,29** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 350,84 | 370,37 | 19,53 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 36606 | 38269 | 1663,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 33940 | 35434 | 1494,00 |
|  |  | Потребление, куб.м. |  |  |  |  | 169,00 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 16122 | 16909 | 787 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,29** | | Потребление, куб.м. | | | 794 | 808 | 14 |
| поликлиника | |  |  |  |  |  |  |
| **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** | | | | | | |  |