|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рапорт** | | | | | | | |
| **о потребленной тепловой энергии на отопление за декабрь 2023 года** | | | | | | | |
| **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** | | | | | | | |
| **Адрес** | | **Параметры** | | | Показания на 21.11.2023 | Показания на 18.12.2023 | Итого: |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 102,36 | 115,71 | 13,35 |
| **д.4** |  | Расход, подача, куб.м | | | 13181 | 14370 | 1189 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 13132 | 14313 | 1181 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13083 | 13727 | 644 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 28,14 | 54,06 | 25,92 |
| **д.7** |  | Расход, подача, куб.м | | | 4559 | 7354 | 2795 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 4580 | 7383 | 2803 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 1348 | 1992 | 644 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 448,892 | 479,97 | 31,08 |
| **д.9** |  | Расход, подача, куб.м | | | 36823 | 39850 | 3027 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 37946 | 41092 | 3146 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 16936 | 17605 | 669 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 113,77 | 129,59 | 15,82 |
| **д.10** |  | Расход, подача, куб.м | | | 12467 | 13554 | 1087 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 12709 | 13799 | 1090 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 11784 | 12428 | 644 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,67** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2687,56 | 2766,52 | 78,96 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 167583 | 173749 | 6166 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 168181 | 174358 | 6177 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 28865 | 29539 | 674 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,67-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 753,80 | 808,70 | 54,90 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 96513 | 100911 | 4398 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 95535 | 99897 | 4362 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20470 | 21141 | 671 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,69** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 959,03 | 1097,09 | 138,06 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 107273 | 120956 | 13683 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 112204 | 121945 | 9741 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13082 | 13753 | 671 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,71** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2103,78 | 2189,00 | 85,22 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 190675 | 197610 | 6935 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 189176 | 196053 | 6877 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 29439 | 30113 | 674 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1125,49 | 1218,18 | 92,69 |
| **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 134862 | 142225 | 7363 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 133544 | 140807 | 7263 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20491 | 21164 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 122,60 | 247,96 | 125,36 |
| **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 15182 | 24973 | 9791 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 15301 | 24614 | 9313 |
|  |  | Время работы, час. |  |  | 1174 | 1820 | 646 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 593,12 | 681,92 | 88,80 |
| **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 102953 | 113439 | 10486 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 104263 | 114890 | 10627 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13081 | 13754 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 806,40 | 933,69 | 127,29 |
| **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 89724 | 99430 | 9706 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 89221 | 98947 | 9726 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12428 | 13101 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 3-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1163,75 | 1264,54 | 100,79 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 161890 | 172158 | 10268 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 162940 | 173402 | 10462 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20464 | 21136 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 4-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2499,49 | 2575,28 | 75,79 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 128559 | 133204 | 4645 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 128164 | 132785 | 4621 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 28818 | 29491 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 134,06 | 143,87 | 9,81 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 26958 | 28116 | 1158 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 26017 | 27137 | 1120 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20470 | 21140 | 670 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 7-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 925,68 | 1007,75 | 82,07 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 149610 | 157302 | 7692 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 150528 | 158477 | 7949 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20469 | 21142 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 8к.2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 677,26 | 724,70 | 47,44 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 88249 | 91624 | 3375 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 87480 | 90803 | 3323 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20469 | 21142 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 10к.1** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 321,16 | 372,93 | 51,77 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 33270 | 38894 | 5624 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 32950 | 38505 | 5555 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12235 | 12931 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 929,11 | 1005,8 | 76,69 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 148855 | 159620 | 10765 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 150019 | 160605 | 10586 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20469 | 21142 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 992,94 | 1081,8 | 88,86 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 151347 | 159795 | 8448 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 151101 | 159501 | 8400 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 17008 | 17681 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-в** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2015,66 | 2192,37 | 176,71 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 297633 | 315332 | 17699 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 295238 | 312808 | 17570 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20331 | 21004 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **В-Донская, 14/2** |  | Тепловая энергия,Г Кал | | | 51,40 | 95,92 | 44,52 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 7403 | 11368 | 3965 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 7376 | 11319 | 3943 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 1346 | 1994 | 648 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 18** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 34,72 | 65,36 | 30,64 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 5630 | 8758 | 3128 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 5526 | 8584 | 3058 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 1226 | 1868 | 642 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 20** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 37,79 | 72,30 | 34,51 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 6266 | 10073 | 3807 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 6117 | 9835 | 3718 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 1132 | 1779 | 647 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 23** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 978,60 | 1058,98 | 80,38 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 137363 | 145277 | 7914 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 138539 | 146425 | 7886 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20013 | 20687 | 674 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1047,17 | 1137,4 | 90,23 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 160866 | 169908 | 9042 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 161380 | 170423 | 9043 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20468 | 21140 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 60,33 | 109,49 | 49,16 |
| **1 корпус 16** | | Расход, подача, куб.м | | | 10435 | 15493 | 5058 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 10240 | 15178 | 4938 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 2492 | 3116 | 624 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,3** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1225,49 | 1284,66 | 59,17 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 147031 | 151661 | 4630 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 148274 | 152909 | 4635 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 30538 | 31226 | 688 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 943,63 | 1017,16 | 73,53 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 113223 | 118626 | 5403 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 123143 | 128500 | 5357 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20920 | 21592 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,5** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1146,76 | 1198,38 | 51,62 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 143022 | 147529 | 4507 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 149160 | 153967 | 4807 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 28239 | 28883 | 644 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 64,92 | 119,33 | 54,41 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 10772 | 15779 | 5007 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 10567 | 15452 | 4885 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 1322 | 1970 | 648 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,8** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 512,50 | 588,71 | 76,21 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 74013 | 81032 | 7019 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 74812 | 81896 | 7084 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12263 | 12935 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,24** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1122,80 | 1209,07 | 86,27 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 180421 | 190211 | 9790 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 182950 | 192880 | 9930 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20921 | 21594 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2172,80 | 2253,70 | 80,90 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 300313 | 306944 | 6631 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 36900 | 37572 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 134,83 | 144,92 | 10,09 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 53602 | 56695 | 3093 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20417 | 21089 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Рунова,34** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 177,56 | 205,83 | 28,27 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 27786 | 30489 | 2703 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 10202 | 10875 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Рунова,34-а,36-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | |  |  |  |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | |  | не работает |  |
|  |  | Время работы, час. | |  |  |  |  |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Рунова,36** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 134,46 | 157,75 | 23,29 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 25241 | 28950 | 3709 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 24805 | 28505 | 3700 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12240 | 12913 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Солнечная,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1024,90 | 1114,05 | 89,15 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 203181 | 215633 | 12452 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 202597 | 215014 | 12417 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20419 | 21092 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 898,30 | 940,78 | 42,48 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 116966 | 120583 | 3617 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 116400 | 119990 | 3590 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 30189 | 30860 | 671 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,8-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 862,28 | 895,95 | 33,67 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 102679 | 104823 | 2144 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 101740 | 103783 | 2043 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 30186 | 30858 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 940,92 | 1010,26 | 69,34 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 127776 | 134327 | 6551 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 129911 | 136566 | 6655 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20491 | 21161 | 670 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1005,05 | 1079,26 | 74,21 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 127868 | 134105 | 6237 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 126320 | 132448 | 6128 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20490 | 21143 | 653 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,13** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 720,67 | 771,13 | 50,46 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 106921 | 111445 | 4524 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 105519 | 109997 | 4478 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20491 | 21143 | 652 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,15** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2542,08 | 2596,02 | 53,94 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 375103 | 380481 | 5378 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 375489 | 380743 | 5254 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 63787 | 64459 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,29** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 63,13 | 131,06 | 67,93 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 10244 | 17115 | 6871 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 10262 | 17143 | 6881 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 1129 | 1780 | 651 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1080,99 | 1172,74 | 91,75 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 142400 | 150887 | 8487,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 142400 | 150888 | 8488,00 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13069 | 13741 | 672,00 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1034,4 | 1111,78 | 77,38 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 111067 | 116142 | 5075 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 111671 | 116785 | 5114 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20471 | 21140 | 669 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1779,39 | 1912,62 | 133,23 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 234365 | 244785 | 10420 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 247020 | 257340 | 10320 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 11770 | 12436 | 666 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,6** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1212,88 | 1304,79 | 91,91 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 138977 | 146149 | 7172 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 138159 | 145307 | 7148 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 14710 | 15382 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 88,30 | 101,50 | 13,20 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 18139 | 19853 | 1714 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 17519 | 19207 | 1688 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12097 | 12770 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 40,04 | 46,55 | 6,51 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 8946 | 9788 | 842 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 8916 | 9744 | 828 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12425 | 13097 | 672 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,10** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 624,46 | 714,63 | 90,17 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 83351 | 91845 | 8494 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 81953 | 90292 | 8339 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 11426 | 12099 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 54,45 | 62,87 | 8,42 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 10729 | 11740 | 1011 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 10630 | 11630 | 1000 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12265 | 12938 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** | | | | | | |  |