|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Рапорт** | | | | | | | | | **о потребленной тепловой энергии на отопление за март 2023 года** | | | | | | | | | **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** | | | | | | | | | **Адрес** | | **Параметры** | | | Показания на 20.02.2023 | Показания на 20.03.2023 | Итого: | | **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 65,12 | 78,02 | 12,90 | | **д.4** |  | Расход, подача, куб.м | | | 7798 | 9332 | 1534 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 7763 | 9290 | 1527 | |  |  | Время работы, час. | |  | 6479 | 7177 | 698 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 569,61 | 590,98 | 21,37 | | **д.7** |  | Расход, подача, куб.м | | | 105212 | 108791 | 3579 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 106299 | 109904 | 3605 | |  |  | Время работы, час. | |  | 31242 | 31943 | 701 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 376,722 | 402,25 | 25,53 | | **д.9** |  | Расход, подача, куб.м | | | 27192 | 30047 | 2855 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 27958 | 30914 | 2956 | |  |  | Время работы, час. | |  | 11782 | 12507 | 725 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 71,75 | 86,49 | 14,74 | | **д.10** |  | Расход, подача, куб.м | | | 7520 | 8946 | 1426 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 7710 | 9150 | 1440 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5179 | 5880 | 701 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,67** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2490,28 | 2553,59 | 63,31 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 142561 | 149324 | 6763 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 143056 | 149843 | 6787 | |  |  | Время работы, час. | |  | 22291 | 22985 | 694 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,67-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 613,53 | 664,34 | 50,81 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 76391 | 82441 | 6050 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 70033 | 81571 | 11538 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13873 | 14589 | 716 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,69** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 612,18 | 734,80 | 122,62 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 67577 | 80334 | 12757 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 68400 | 81007 | 12607 | |  |  | Время работы, час. | |  | 6484 | 7202 | 718 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,71** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1894,82 | 1970,02 | 75,20 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 155404 | 163035 | 7631 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 154132 | 161694 | 7562 | |  |  | Время работы, час. | |  | 22339 | 23032 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 906,61 | 986,22 | 79,61 | | **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 103959 | 111793 | 7834 | |  |  | Время работы, час. | |  | 102950 | 110686 | 7736 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | | 13916 | 14609 | 693 | | **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1984,35 | 2097,61 | 113,26 | | **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 208385 | 219521 | 11136 | |  |  | Время работы, час. | |  | 20784 | 21523 | 739 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 380,34 | 458,98 | 78,64 | | **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 58912 | 70373 | 11461 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 59609 | 71198 | 11589 | |  |  | Время работы, час. | |  | 6506 | 7199 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 519,46 | 628,12 | 108,66 | | **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 51580 | 61521 | 9941 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 51311 | 61187 | 9876 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5853 | 6545 | 692 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 3-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 953,09 | 1037,6 | 84,51 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 126705 | 136408 | 9703 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 128187 | 138032 | 9845 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13872 | 14584 | 712 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 4-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2307,38 | 2370,81 | 63,43 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 109751 | 114952 | 5201 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 109514 | 114640 | 5126 | |  |  | Время работы, час. | |  | 22243 | 22936 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 109,28 | 117,86 | 8,58 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 21507 | 23154 | 1647 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 20766 | 22348 | 1582 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13871 | 14590 | 719 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 7-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 762,55 | 826,95 | 64,40 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 116351 | 125012 | 8661 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 116809 | 125570 | 8761 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13894 | 14587 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 8к.2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 557,79 | 599,45 | 41,66 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 73211 | 77646 | 4435 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 72511 | 76966 | 4455 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13894 | 14587 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 10к.1** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 203,91 | 244,5 | 40,59 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 20025 | 23807 | 3782 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 19769 | 23495 | 3726 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5663 | 6353 | 690 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 11-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 765,99 | 830,89 | 64,90 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 116624 | 125311 | 8687 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 117661 | 126395 | 8734 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13894 | 14587 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 11-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 812,23 | 882,13 | 69,90 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 118765 | 127306 | 8541 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 118556 | 127083 | 8527 | |  |  | Время работы, час. | |  | 10434 | 11127 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 11-в** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1656,39 | 1796,89 | 140,50 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 230713 | 248886 | 18173 | |  |  | Время работы, час. | |  | 228727 | 246767 | 18040 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | | 13756 | 14449 | 693 | | **В-Донская, 14/2** |  | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1201,12 | 1241,83 | 40,71 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 158044 | 162568 | 4524 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 156513 | 160965 | 4452 | |  |  | Время работы, час. | |  | 32799 | 33495 | 696 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 18** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 138,29 | 166,58 | 28,29 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 15684 | 19000 | 3316 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 16121 | 19531 | 3410 | |  |  | Время работы, час. | |  | 6508 | 7198 | 690 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 20** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1766,45 | 1798,41 | 31,96 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 246525 | 251107 | 4582 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 249079 | 253684 | 4605 | |  |  | Время работы, час. | |  | 51654 | 52373 | 719 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 23** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 804,76 | 873,52 | 68,76 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 107612 | 115633 | 8021 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 108837 | 116844 | 8007 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13438 | 14132 | 694 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 862,67 | 934,45 | 71,78 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 126310 | 135784 | 9474 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 126704 | 136169 | 9465 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13868 | 14587 | 719 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 266,96 | 312,64 | 45,68 | | **1 корпус 16** | | Расход, подача, куб.м | | | 54914 | 60413 | 5499 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 54299 | 59732 | 5433 | |  |  | Время работы, час. | |  | 6533 | 7198 | 665 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,3** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1076,27 | 1128,83 | 52,56 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 127560 | 132894 | 5334 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 128623 | 134019 | 5396 | |  |  | Время работы, час. | |  | 23832 | 24578 | 746 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 750,61 | 815,28 | 64,67 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 86229 | 94104 | 7875 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 85783 | 93727 | 7944 | |  |  | Время работы, час. | |  | 14374 | 15040 | 666 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,5** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1004,29 | 1053,85 | 49,56 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 123254 | 128930 | 5676 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 128933 | 134714 | 5781 | |  |  | Время работы, час. | |  | 21634 | 22332 | 698 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1457,03 | 1511,41 | 54,38 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 204902 | 211267 | 6365 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 200390 | 206593 | 6203 | |  |  | Время работы, час. | |  | 22383 | 23078 | 695 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,8** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 323,58 | 385,65 | 62,07 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 41483 | 49791 | 8308 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 41905 | 50300 | 8395 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5716 | 6383 | 667 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **МОПРа,24** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 913,08 | 981,99 | 68,91 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 146094 | 153909 | 7815 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 144192 | 156025 | 11833 | |  |  | Время работы, час. | |  | 14347 | 15039 | 692 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **МОПРа,26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1962,47 | 2033,74 | 71,27 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 269885 | 278325 | 8440 | |  |  | Время работы, час. | |  | 30727 | 31423 | 696 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **МОПРа,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 109,06 | 117,47 | 8,41 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 42433 | 45807 | 3374 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13871 | 14536 | 665 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Рунова,34** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 111,05 | 136,23 | 25,18 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 15780 | 19215 | 3435 | |  |  | Время работы, час. | |  | 3603 | 4323 | 720 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Рунова,34-а,36-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 78,88 | 86,66 | 7,78 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 28970 | 35141 | 6171 | |  |  | Время работы, час. | |  | 4083 | 4803 | 720 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Рунова,36** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 87,16 | 104,71 | 17,55 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 15426 | 17482 | 2056 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 15158 | 17184 | 2026 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5642 | 6361 | 719 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Солнечная,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 839,41 | 911,58 | 72,17 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 157548 | 169666 | 12118 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 157081 | 169152 | 12071 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13844 | 14537 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  | | **Туманова,6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 788,38 | 824,44 | 36,06 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 99766 | 104598 | 4832 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 99249 | 104066 | 4817 | |  |  | Время работы, час. | |  | 23643 | 24309 | 666 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,8-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 778,59 | 806,99 | 28,40 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 92889 | 95550 | 2661 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 92113 | 94697 | 2584 | |  |  | Время работы, час. | |  | 23641 | 24306 | 665 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 761,49 | 824,47 | 62,98 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 99658 | 107751 | 8093 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 101270 | 109508 | 8238 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13891 | 14611 | 720 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 810,15 | 876,93 | 66,78 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 96876 | 104879 | 8003 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 95746 | 103652 | 7906 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13891 | 14611 | 720 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,13** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 582,85 | 630,87 | 48,02 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 84061 | 90903 | 6842 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 82950 | 89718 | 6768 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13892 | 14611 | 719 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,15** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2406,55 | 2452,49 | 45,94 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 349770 | 357045 | 7275 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 350666 | 357801 | 7135 | |  |  | Время работы, час. | |  | 57240 | 57907 | 667 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,29** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 3019,81 | 3078,39 | 58,58 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 459773 | 467443 | 7670 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 473700 | 481668 | 7968 | |  |  | Время работы, час. | |  | 49598 | 50316 | 718 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 856,64 | 938,22 | 81,58 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 105078 | 114736 | 9658,00 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 105076 | 114733 | 9657,00 | |  |  | Время работы, час. | |  | 10299 | 10993 | 694,00 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 839,49 | 910,33 | 70,84 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 89514 | 95919 | 6405 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 89919 | 96383 | 6464 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13872 | 14590 | 718 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1444,55 | 1556,83 | 112,28 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 186982 | 200466 | 13484 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 188705 | 202335 | 13630 | |  |  | Время работы, час. | |  | 8944 | 9629 | 685 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,6** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 996,87 | 1067,94 | 71,07 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 114496 | 120697 | 6201 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 113457 | 119708 | 6251 | |  |  | Время работы, час. | |  | 11991 | 12663 | 672 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 57,05 | 68,11 | 11,06 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 11079 | 13172 | 2093 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 10881 | 12619 | 1738 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5522 | 6215 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 27,70 | 30,23 | 2,53 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 5500 | 6499 | 999 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 5484 | 6477 | 993 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5853 | 6545 | 692 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,10** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 394,49 | 476,37 | 81,88 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 47923 | 57064 | 9141 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 47076 | 56060 | 8984 | |  |  | Время работы, час. | |  | 4850 | 5543 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 34,89 | 41,71 | 6,82 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 6564 | 7799 | 1235 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 6501 | 7723 | 1222 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5690 | 6383 | 693 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |