|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Рапорт** | | | | | | | | | **о потребленной тепловой энергии на отопление за май 2023 года** | | | | | | | | | **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** | | | | | | | | | **Адрес** | | **Параметры** | | | Показания на 20.04.2023 | Показания на 25.04.2023 | Итого: | | **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 86,19 | 87,08 | 0,89 | | **д.4** |  | Расход, подача, куб.м | | | 10956 | 11165 | 209 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 10911 | 11119 | 208 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7919 | 8427 | 508 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 604,37 | 605,98 | 1,61 | | **д.7** |  | Расход, подача, куб.м | | | 112503 | 113030 | 527 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 113647 | 114175 | 528 | |  |  | Время работы, час. | |  | 32674 | 33191 | 517 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 418,31 | 418,708 | 0,40 | | **д.9** |  | Расход, подача, куб.м | | | 33165 | 33256 | 91 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 34148 | 34243 | 95 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13271 | 13487 | 216 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 95,84 | 96,8 | 0,96 | | **д.10** |  | Расход, подача, куб.м | | | 10444 | 10634 | 190 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 10665 | 10858 | 193 | |  |  | Время работы, час. | |  | 6624 | 7129 | 505 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,67** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2596,60 | 2601,76 | 5,16 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 156544 | 157484 | 940 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 157104 | 158050 | 946 | |  |  | Время работы, час. | |  | 23727 | 23896 | 169 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,67-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 695,90 | 699,10 | 3,20 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 88690 | 89468 | 778 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 87769 | 88541 | 772 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15333 | 15839 | 506 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,69** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 813,44 | 821,42 | 7,98 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 93975 | 95580 | 1605 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 94707 | 96421 | 1714 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7945 | 8424 | 479 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,71** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2012,68 | 2017,59 | 4,91 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 171184 | 172237 | 1053 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 169790 | 170836 | 1046 | |  |  | Время работы, час. | |  | 23775 | 24449 | 674 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1032,10 | 1037,90 | 5,80 | | **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 120442 | 121930 | 1488 | |  |  | Время работы, час. | |  | 119258 | 120735 | 1477 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | | 15352 | 15472 | 120 | | **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2153,79 | 2158,90 | 5,11 | | **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 230979 | 231339 | 360 | |  |  | Время работы, час. | |  | 22288 | 22819 | 531 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 500,38 | 504,04 | 3,66 | | **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 82550 | 84122 | 1572 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 83535 | 85130 | 1595 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7942 | 8062 | 120 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 686,19 | 691,75 | 5,56 | | **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 72115 | 73486 | 1371 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 71742 | 73108 | 1366 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7289 | 7409 | 120 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 3-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1075,75 | 1079,19 | 3,44 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 146422 | 147743 | 1321 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 148209 | 149552 | 1343 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15328 | 15809 | 481 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 4-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2413,05 | 2418,2 | 5,15 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 120483 | 121201 | 718 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 120107 | 120817 | 710 | |  |  | Время работы, час. | |  | 23679 | 23847 | 168 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 123,22 | 123,77 | 0,55 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 24855 | 25066 | 211 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 23986 | 24190 | 204 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15334 | 15813 | 479 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 7-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 855,61 | 858,06 | 2,45 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 134182 | 135396 | 1214 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 134876 | 136110 | 1234 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15329 | 15595 | 266 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 8к.2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 626,81 | 629,01 | 2,20 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 82385 | 82997 | 612 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 81665 | 82274 | 609 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15048 | 15163 | 115 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 10к.1** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 270,77 | 273,56 | 2,79 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 27883 | 28411 | 528 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 27551 | 28070 | 519 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7098 | 7580 | 482 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 11-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 859,82 | 862,33 | 2,51 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 134551 | 135775 | 1224 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 135688 | 136919 | 1231 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15329 | 15450 | 121 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 11-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 916,32 | 920,07 | 3,75 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 136685 | 138314 | 1629 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 136457 | 138086 | 1629 | |  |  | Время работы, час. | |  | 11869 | 12157 | 288 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 11-в** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1865,42 | 1872,99 | 7,57 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 268245 | 270528 | 2283 | |  |  | Время работы, час. | |  | 266013 | 268528 | 2515 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | | 15192 | 15505 | 313 | | **В-Донская, 14/2** |  | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1268,43 | 1271,63 | 3,20 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 167442 | 168129 | 687 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 165766 | 166444 | 678 | |  |  | Время работы, час. | |  | 34239 | 34383 | 144 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 18** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 184,99 | 186,22 | 1,23 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 22552 | 23007 | 455 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 23182 | 23650 | 468 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7943 | 8423 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 20** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1817,69 | 1819,20 | 1,51 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 255700 | 256131 | 431 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 258307 | 258741 | 434 | |  |  | Время работы, час. | |  | 53096 | 53666 | 570 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 23** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 906,00 | 908,90 | 2,90 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 124095 | 125197 | 1102 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 125308 | 126411 | 1103 | |  |  | Время работы, час. | |  | 14874 | 14995 | 121 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **В-Донская, 26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 968,66 | 971,89 | 3,23 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 145818 | 147145 | 1327 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 146238 | 147573 | 1335 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15332 | 15812 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 344,24 | 347,59 | 3,35 | | **1 корпус 16** | | Расход, подача, куб.м | | | 66995 | 67845 | 850 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 66244 | 67086 | 842 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7943 | 8423 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,3** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1162,4 | 1165,99 | 3,59 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 139407 | 140250 | 843 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 140606 | 141460 | 854 | |  |  | Время работы, час. | |  | 25322 | 25802 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 860,23 | 865,08 | 4,85 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 102824 | 103942 | 1118 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 112821 | 113934 | 1113 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15785 | 16265 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,5** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1084,94 | 1088,25 | 3,31 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 134906 | 135675 | 769 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 140844 | 141636 | 792 | |  |  | Время работы, час. | |  | 23075 | 23583 | 508 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1547,23 | 1551,00 | 3,77 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 218770 | 219061 | 291 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 213346 | 214219 | 873 | |  |  | Время работы, час. | |  | 23821 | 23921 | 100 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Молодогвар.,8** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 427,07 | 431,49 | 4,42 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 58819 | 59997 | 1178 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 59442 | 60636 | 1194 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7127 | 7607 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **МОПРа,24** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1026,70 | 1031,38 | 4,68 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 162250 | 163332 | 1082 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 164502 | 165602 | 1100 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15782 | 15902 | 120 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **МОПРа,26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2078,66 | 2084,21 | 5,55 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 287100 | 288384 | 1284 | |  |  | Время работы, час. | |  | 32143 | 32423 | 280 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **МОПРа,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 123,06 | 123,6 | 0,54 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 49562 | 50049 | 487 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15280 | 15760 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Рунова,34** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 150,2 | 151,35 | 1,15 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 22676 | 23033 | 357 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5067 | 5545 | 478 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Рунова,34-а,36-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 108,89 | 116,33 | 7,44 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 41495 | 42266 | 771 | |  |  | Время работы, час. | |  | 5547 | 6025 | 478 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Рунова,36** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 114,17 | 115,06 | 0,89 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 19672 | 19935 | 263 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 19338 | 19597 | 259 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7105 | 7583 | 478 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Солнечная,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 945,32 | 948,33 | 3,01 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 182538 | 184230 | 1692 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 181991 | 183678 | 1687 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15280 | 15455 | 175 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  | | **Туманова,6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 849,59 | 852,30 | 2,71 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 109992 | 110695 | 703 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 109435 | 110134 | 699 | |  |  | Время работы, час. | |  | 25053 | 25533 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,8-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 826,50 | 828,54 | 2,04 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 98729 | 99141 | 412 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 97799 | 98201 | 402 | |  |  | Время работы, час. | |  | 25050 | 25530 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 861,23 | 865,15 | 3,92 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 115768 | 116828 | 1060 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 117682 | 118763 | 1081 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15331 | 15905 | 574 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 916,68 | 920,87 | 4,19 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 112893 | 113943 | 1050 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 111573 | 112611 | 1038 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15332 | 15910 | 578 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,13** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 660,11 | 663,26 | 3,15 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 97771 | 98670 | 899 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 96497 | 97385 | 888 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15332 | 15841 | 509 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,15** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2483,2 | 2486,43 | 3,23 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 365158 | 366211 | 1053 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 365761 | 366794 | 1033 | |  |  | Время работы, час. | |  | 58651 | 59131 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,29** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 3109,43 | 3112,72 | 3,29 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 475183 | 476200 | 1017 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 489680 | 490733 | 1053 | |  |  | Время работы, час. | |  | 51038 | 51156 | 118 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Туманова,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 980,78 | 984,28 | 3,50 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 125118 | 126171 | 1053,00 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 125115 | 126169 | 1054,00 | |  |  | Время работы, час. | |  | 11736 | 11961 | 225,00 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 953,34 | 957,63 | 4,29 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 102559 | 103383 | 824 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 103099 | 103934 | 835 | |  |  | Время работы, час. | |  | 15334 | 15813 | 479 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1633,10 | 1639,21 | 6,11 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 215729 | 217191 | 1462 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 217771 | 219243 | 1472 | |  |  | Время работы, час. | |  | 10458 | 10532 | 74 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,6** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1116,74 | 1122,6 | 5,86 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 127517 | 128480 | 963 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 126603 | 127577 | 974 | |  |  | Время работы, час. | |  | 13404 | 13510 | 106 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 75,00 | 75,74 | 0,74 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 15380 | 15669 | 289 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 14797 | 15082 | 285 | |  |  | Время работы, час. | |  | 6958 | 7078 | 120 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 33,71 | 34,07 | 0,36 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 7602 | 7743 | 141 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 7578 | 7719 | 141 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7289 | 7769 | 480 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,10** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 523,08 | 527,77 | 4,69 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 66852 | 68117 | 1265 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 65701 | 66948 | 1247 | |  |  | Время работы, час. | |  | 6287 | 6407 | 120 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | | **Фрунзе,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 46,09 | 46,55 | 0,46 | |  |  | Расход, подача, куб.м | | | 9099 | 9356 | 257 | |  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 9013 | 9269 | 256 | |  |  | Время работы, час. | |  | 7126 | 7246 | 120 | |  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |