|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рапорт** | | | | | | | |
| **о потребленной тепловой энергии на отопление за февраль 2023 года** | | | | | | | |
| **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** | | | | | | | |
| **Адрес** | | **Параметры** | | | Показания на 21.01.2023 | Показания на 20.02.2023 | Итого: |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 50,30 | 65,12 | 14,82 |
| **д.4** |  | Расход, подача, куб.м | | | 6149 | 7798 | 1649 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 6123 | 7763 | 1640 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5739 | 6479 | 740 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 545,32 | 569,61 | 24,29 |
| **д.7** |  | Расход, подача, куб.м | | | 101392 | 105212 | 3820 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 102469 | 106299 | 3830 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 30503 | 31242 | 739 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 346,15 | 376,722 | 30,57 |
| **д.9** |  | Расход, подача, куб.м | | | 23937 | 27192 | 3255 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 24589 | 27958 | 3369 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 11021 | 11782 | 761 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 55,1 | 71,75 | 16,65 |
| **д.10** |  | Расход, подача, куб.м | | | 5997 | 7520 | 1523 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 6171 | 7710 | 1539 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4440 | 5179 | 739 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,67** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2416,00 | 2490,28 | 74,28 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 135178 | 142561 | 7383 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 135646 | 143056 | 7410 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 21549 | 22291 | 742 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,67-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 559,54 | 613,53 | 53,99 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 70067 | 76391 | 6324 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 63771 | 70033 | 6262 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13153 | 13873 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,69** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 477,46 | 612,18 | 134,72 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 53846 | 67577 | 13731 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 54547 | 68400 | 13853 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5764 | 6484 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,71** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1811,77 | 1894,82 | 83,05 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 147218 | 155404 | 8186 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 146020 | 154132 | 8112 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 21597 | 22339 | 742 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 817,82 | 906,61 | 88,79 |
| **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 95277 | 103959 | 8682 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 94378 | 102950 | 8572 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | | 13174 | 13916 | 742 |
| **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1879,47 | 1984,35 | 104,88 |
| **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 198326 | 208385 | 10059 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20113 | 20784 | 671 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 294,35 | 380,34 | 85,99 |
| **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 46627 | 58912 | 12285 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 47190 | 59609 | 12419 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5764 | 6506 | 742 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 404,26 | 519,46 | 115,20 |
| **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 40929 | 51580 | 10651 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 40726 | 51311 | 10585 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5110 | 5853 | 743 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 3-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 865,45 | 953,09 | 87,64 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 117058 | 126705 | 9647 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 118403 | 128187 | 9784 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13152 | 13872 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 4-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2238,51 | 2307,38 | 68,87 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 104706 | 109751 | 5045 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 104538 | 109514 | 4976 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 21500 | 22243 | 743 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 100,16 | 109,28 | 9,12 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 19736 | 21507 | 1771 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 19064 | 20766 | 1702 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13151 | 13871 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 7-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 690,72 | 762,55 | 71,83 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 107230 | 116351 | 9121 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 107587 | 116809 | 9222 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13151 | 13894 | 743 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 8к.2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 509,86 | 557,79 | 47,93 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 68397 | 73211 | 4814 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 67762 | 72511 | 4749 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13151 | 13894 | 743 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 10к.1** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 157,76 | 203,91 | 46,15 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 15906 | 20025 | 4119 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 15711 | 19769 | 4058 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4919 | 5663 | 744 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 693,08 | 765,99 | 72,91 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 107456 | 116624 | 9168 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 108442 | 117661 | 9219 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13151 | 13894 | 743 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 732,74 | 812,23 | 79,49 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 109449 | 118765 | 9316 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 109252 | 118556 | 9304 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 9690 | 10434 | 744 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-в** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1496,34 | 1656,39 | 160,05 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 211799 | 230713 | 18914 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 209959 | 228727 | 18768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | | 13014 | 13756 | 742 |
| **В-Донская, 14/2** |  | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1153,70 | 1201,12 | 47,42 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 153397 | 158044 | 4647 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 151866 | 156513 | 4647 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 32031 | 32799 | 768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 18** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 106,74 | 138,29 | 31,55 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 12355 | 15684 | 3329 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 12699 | 16121 | 3422 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5764 | 6508 | 744 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 20** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1734,26 | 1766,45 | 32,19 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 242215 | 246525 | 4310 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 244748 | 249079 | 4331 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 50981 | 51654 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 23** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 728,47 | 804,76 | 76,29 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 99339 | 107612 | 8273 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 100585 | 108837 | 8252 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12696 | 13438 | 742 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 788,58 | 862,67 | 74,09 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 117471 | 126310 | 8839 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 117874 | 126704 | 8830 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13227 | 13868 | 641 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 213,09 | 266,96 | 53,87 |
| **1 корпус 16** | | Расход, подача, куб.м | | | 45423 | 54914 | 9491 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 44917 | 54299 | 9382 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5837 | 6533 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,3** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1021,77 | 1076,27 | 54,50 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 120548 | 127560 | 7012 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 121534 | 128623 | 7089 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 23088 | 23832 | 744 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 679,02 | 750,61 | 71,59 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 78413 | 86229 | 7816 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 78038 | 85783 | 7745 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13678 | 14374 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,5** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 954 | 1004,29 | 50,29 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 117999 | 123254 | 5255 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 123592 | 128933 | 5341 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20967 | 21634 | 667 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1399,53 | 1457,03 | 57,50 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 197318 | 204902 | 7584 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 192987 | 200390 | 7403 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 21713 | 22383 | 670 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,8** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 254,92 | 323,58 | 68,66 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 33244 | 41483 | 8239 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 33583 | 41905 | 8322 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5020 | 5716 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,24** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 834,14 | 913,08 | 78,94 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 137735 | 146094 | 8359 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 139653 | 144192 | 4539 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13604 | 14347 | 743 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1877,39 | 1962,47 | 85,08 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 260628 | 269885 | 9257 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 29959 | 30727 | 768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 99,74 | 109,06 | 9,32 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 38927 | 42433 | 3506 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13175 | 13871 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Рунова,34** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 86,45 | 111,05 | 24,60 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 12429 | 15780 | 3351 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 2883 | 3603 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Рунова,34-а,36-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 65,79 | 78,88 | 13,09 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 22788 | 28970 | 6182 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 3363 | 4083 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Рунова,36** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 69,23 | 87,16 | 17,93 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 13370 | 15426 | 2056 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 13131 | 15158 | 2027 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4922 | 5642 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Солнечная,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 757,80 | 839,41 | 81,61 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 144303 | 157548 | 13245 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 143868 | 157081 | 13213 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13102 | 13844 | 742 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 747,27 | 788,38 | 41,11 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 94739 | 99766 | 5027 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 94239 | 99249 | 5010 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 22947 | 23643 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,8-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 743,85 | 778,59 | 34,74 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 88132 | 92889 | 4757 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 87468 | 92113 | 4645 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 22945 | 23641 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 698,06 | 761,49 | 63,43 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 92135 | 99658 | 7523 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 93612 | 101270 | 7658 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13218 | 13891 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 743,23 | 810,15 | 66,92 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 89449 | 96876 | 7427 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 88411 | 95746 | 7335 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13218 | 13891 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,13** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 534,56 | 582,85 | 48,29 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 77684 | 84061 | 6377 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 76650 | 82950 | 6300 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13219 | 13892 | 673 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,15** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2354,96 | 2406,55 | 51,59 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 342248 | 349770 | 7522 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 343292 | 350666 | 7374 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 56544 | 57240 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,29** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2962,64 | 3019,81 | 57,17 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 451116 | 459773 | 8657 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 464790 | 473700 | 8910 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 48928 | 49598 | 670 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 776,66 | 856,64 | 79,98 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 95833 | 105078 | 9245,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 95832 | 105076 | 9244,00 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 9629 | 10299 | 670,00 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 764,64 | 839,49 | 74,85 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 82799 | 89514 | 6715 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 83164 | 89919 | 6755 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 13152 | 13872 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1310,64 | 1444,55 | 133,91 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 171705 | 186982 | 15277 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 173264 | 188705 | 15441 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 8213 | 8944 | 731 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,6** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 914,63 | 996,87 | 82,24 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 107584 | 114496 | 6912 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 106506 | 113457 | 6951 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 11271 | 11991 | 720 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 44,15 | 57,05 | 12,90 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 8812 | 11079 | 2267 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 8648 | 10881 | 2233 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4780 | 5522 | 742 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 21,47 | 27,70 | 6,23 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 4379 | 5500 | 1121 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 4368 | 5484 | 1116 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5109 | 5853 | 744 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,10** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 306,19 | 394,49 | 88,30 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 38118 | 47923 | 9805 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 37445 | 47076 | 9631 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4108 | 4850 | 742 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 26,94 | 34,89 | 7,95 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 5224 | 6564 | 1340 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 5177 | 6501 | 1324 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4948 | 5690 | 742 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |