|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рапорт** | | | | | | | |
| **о потребленной тепловой энергии на отопление за январь 2023 года** | | | | | | | |
| **у потребителя ООО «УК «Жилсервис» по домам:** | | | | | | | |
| **Адрес** | | **Параметры** | | | Показания на 21.12.2022 | Показания на 21.01.2023 | Итого: |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 33,41 | 50,30 | 16,89 |
| **д.4** |  | Расход, подача, куб.м | | | 4421 | 6149 | 1728 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 4405 | 6123 | 1718 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4971 | 5739 | 768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 517,5 | 545,32 | 27,82 |
| **д.7** |  | Расход, подача, куб.м | | | 97442 | 101392 | 3950 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 98479 | 102469 | 3990 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 29735 | 30503 | 768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 315,07 | 346,15 | 31,08 |
| **д.9** |  | Расход, подача, куб.м | | | 20989 | 23937 | 2948 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 21550 | 24589 | 3039 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 10318 | 11021 | 703 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **XIX Партсъезда** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 36,03 | 55,1 | 19,07 |
| **д.10** |  | Расход, подача, куб.м | | | 4398 | 5997 | 1599 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 4551 | 6171 | 1620 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 3672 | 4440 | 768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,67** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2337,51 | 2416,00 | 78,49 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 128115 | 135178 | 7063 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 128564 | 135646 | 7082 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20847 | 21549 | 702 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,67-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 501,25 | 559,54 | 58,29 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 63792 | 70067 | 6275 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 57565 | 63771 | 6206 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12454 | 13153 | 699 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,69** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 327,32 | 477,46 | 150,14 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 39806 | 53846 | 14040 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 40394 | 54547 | 14153 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5066 | 5764 | 698 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,71** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1720,27 | 1811,77 | 91,50 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 138321 | 147218 | 8897 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 138203 | 146020 | 7817 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20895 | 21597 | 702 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 720,54 | 817,82 | 97,28 |
| **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 86903 | 95277 | 8374 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 86124 | 94378 | 8254 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | | 12472 | 13174 | 702 |
| **Кирова,73** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1736,65 | 1879,47 | 142,82 |
| **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 186426 | 198326 | 11900 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 19339 | 20113 | 774 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 198,33 | 294,35 | 96,02 |
| **1-2 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 34689 | 46627 | 11938 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 35129 | 47190 | 12061 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5062 | 5764 | 702 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Кирова,75** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 272,76 | 404,26 | 131,50 |
| **3-5 подъезды** | | Расход, подача, куб.м | | | 30612 | 40929 | 10317 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 30484 | 40726 | 10242 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4409 | 5110 | 701 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 3-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 766,08 | 865,45 | 99,37 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 107505 | 117058 | 9553 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 108727 | 118403 | 9676 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12448 | 13152 | 704 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 4-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2166,31 | 2238,51 | 72,20 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 100356 | 104706 | 4350 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 100235 | 104538 | 4303 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20799 | 21500 | 701 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 90,54 | 100,16 | 9,62 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 17952 | 19736 | 1784 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 17349 | 19064 | 1715 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12455 | 13151 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 7-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 612,03 | 690,72 | 78,69 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 98555 | 107230 | 8675 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 98827 | 107587 | 8760 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12450 | 13151 | 701 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 8к.2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 460,07 | 509,86 | 49,79 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 63898 | 68397 | 4499 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 63331 | 67762 | 4431 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12450 | 13151 | 701 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 10к.1** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 109,64 | 157,76 | 48,12 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 12048 | 15906 | 3858 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 11912 | 15711 | 3799 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4223 | 4919 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 613,77 | 693,08 | 79,31 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 98707 | 107456 | 8749 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 99644 | 108442 | 8798 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12450 | 13151 | 701 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-б** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 646,52 | 732,74 | 86,22 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 100322 | 109449 | 9127 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 100148 | 109252 | 9104 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 8990 | 9690 | 700 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 11-в** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1323,84 | 1496,34 | 172,50 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 193553 | 211799 | 18246 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 191868 | 209959 | 18091 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | | 12312 | 13014 | 702 |
| **В-Донская, 14/2** |  | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1102,60 | 1153,70 | 51,10 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 148895 | 153397 | 4502 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 147448 | 151866 | 4418 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 31263 | 32031 | 768 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 18** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 74,41 | 106,74 | 32,33 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 9309 | 12355 | 3046 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 9570 | 12699 | 3129 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5063 | 5764 | 701 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 20** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1692,42 | 1734,26 | 41,84 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 237192 | 242215 | 5023 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 239701 | 244748 | 5047 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 50193 | 50981 | 788 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 23** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 645,27 | 728,47 | 83,20 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 91382 | 99339 | 7957 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 92656 | 100585 | 7929 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 11994 | 12696 | 702 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **В-Донская, 26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 690,88 | 788,58 | 97,70 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 107007 | 117471 | 10464 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 107436 | 117874 | 10438 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12452 | 13227 | 775 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 143,30 | 213,09 | 69,79 |
| **1 корпус 16** | | Расход, подача, куб.м | | | 32615 | 45423 | 12808 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 32238 | 44917 | 12679 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 5063 | 5837 | 774 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,3** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 951,47 | 1021,77 | 70,30 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 112951 | 120548 | 7597 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 113859 | 121534 | 7675 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 22219 | 23088 | 869 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 592,76 | 679,02 | 86,26 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 69903 | 78413 | 8510 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 69607 | 78038 | 8431 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12905 | 13678 | 773 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,5** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 884,38 | 954 | 69,62 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 111448 | 117999 | 6551 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 116946 | 123592 | 6646 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20127 | 20967 | 840 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1320,79 | 1399,53 | 78,74 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 188525 | 197318 | 8793 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 184414 | 192987 | 8573 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 20873 | 21713 | 840 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Молодогвар.,8** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 171,37 | 254,92 | 83,55 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 24289 | 33244 | 8955 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 24547 | 33583 | 9036 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4248 | 5020 | 772 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,24** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 751,35 | 834,14 | 82,79 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 129892 | 137735 | 7843 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 131726 | 139653 | 7927 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12904 | 13604 | 700 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,26** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1791,95 | 1877,39 | 85,44 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 252301 | 260628 | 8327 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 29263 | 29959 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **МОПРа,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 88,1 | 99,74 | 11,64 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 35045 | 38927 | 3882 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12400 | 13175 | 775 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Рунова,34** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 59,72 | 86,45 | 26,73 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 9130 | 12429 | 3299 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 2187 | 2883 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Рунова,34-а,36-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 55,47 | 65,79 | 10,32 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 16735 | 22788 | 6053 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 2667 | 3363 | 696 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Рунова,36** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 49,87 | 69,23 | 19,36 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 11451 | 13370 | 1919 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 11285 | 13131 | 1846 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4225 | 4922 | 697 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Солнечная,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 668,92 | 757,80 | 88,88 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 131661 | 144303 | 12642 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 131251 | 143868 | 12617 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12400 | 13102 | 702 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  |  |
| **Туманова,6-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 696,37 | 747,27 | 50,90 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 89173 | 94739 | 5566 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 88706 | 94239 | 5533 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 22173 | 22947 | 774 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,8-а** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 700,93 | 743,85 | 42,92 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 82627 | 88132 | 5505 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 82095 | 87468 | 5373 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 22170 | 22945 | 775 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 619,32 | 698,06 | 78,74 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 83664 | 92135 | 8471 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 85004 | 93612 | 8608 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12456 | 13218 | 762 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 660,83 | 743,23 | 82,40 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 81293 | 89449 | 8156 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 80359 | 88411 | 8052 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12474 | 13218 | 744 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,13** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 474,86 | 534,56 | 59,70 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 70541 | 77684 | 7143 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 69603 | 76650 | 7047 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12456 | 13219 | 763 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,15** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2291,5 | 2354,96 | 63,46 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 333925 | 342248 | 8323 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 335135 | 343292 | 8157 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 55772 | 56544 | 772 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,29** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 2890,40 | 2962,64 | 72,24 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 442000 | 451116 | 9116 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 455365 | 464790 | 9425 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 48132 | 48928 | 796 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Туманова,31** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 680,51 | 776,66 | 96,15 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 86944 | 95833 | 8889,00 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 86943 | 95832 | 8889,00 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 8857 | 9629 | 772,00 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,2** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 683,5 | 764,64 | 81,14 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 76162 | 82799 | 6637 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 76490 | 83164 | 6674 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 12454 | 13152 | 698 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,4** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 1166,83 | 1310,64 | 143,81 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 156351 | 171705 | 15354 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 157707 | 173264 | 15557 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 7481 | 8213 | 732 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,6** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 821,8 | 914,63 | 92,83 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 100239 | 107584 | 7345 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 99137 | 106506 | 7369 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 10527 | 11271 | 744 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,7** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 30,79 | 44,15 | 13,36 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 6665 | 8812 | 2147 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 6537 | 8648 | 2111 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4078 | 4780 | 702 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,9** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 14,71 | 21,47 | 6,76 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 3290 | 4379 | 1089 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 3284 | 4368 | 1084 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4410 | 5109 | 699 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,10** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 209,43 | 306,19 | 96,76 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 28679 | 38118 | 9439 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 28187 | 37445 | 9258 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 3407 | 4108 | 701 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
| **Фрунзе,11** | | Тепловая энергия,Г Кал | | | 18,71 | 26,94 | 8,23 |
|  |  | Расход, подача, куб.м | | | 3957 | 5224 | 1267 |
|  |  | Расход, обратка, куб.м | | | 3923 | 5177 | 1254 |
|  |  | Время работы, час. | |  | 4246 | 4948 | 702 |
|  |  | Время работы с ошибкой, час. | | |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Директор ООО «УК «Жилсервис» О.И. Голубева** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |